ОТЧЕТ
ЖСК «Дружба-5»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
в  многоквартирном доме, расположенным по адресу:

г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 18

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2020 год.

1.2. Основания управления многоквартирным домом: Устав ЖСК «Дружба-5»

1.3. Срок действия: бессрочно.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 18 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 10:01:091009:142 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный |
| 4 | Год постройки | 1994 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | Исправный |
| 6 | Степень фактического износа | % |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | – |
| 8 | Количество этажей | 10 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | имеется |
| 11 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 120 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 15 | Строительный объем | 24 426 куб. м |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 6453,0 кв. м |
| 17 | Количество лестниц | 3 шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 555 кв. м |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 523 кв. м |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1964 кв. м |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (не сформирован) | 4639,00 кв. м |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 10 : 01 : 12 01 09 : 074 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | железобетонные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: | железобетонные | удовлетворительное |
|  | – чердачные |  | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные |  | удовлетворительное |
|  | – подвальные |  | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | мягкая, совмещенная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | плитка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  | удовлетворительное |
|  | – двери |  | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | удовлетворительное |
|  | – наружная |  | удовлетворительное |
|  | – другая |  | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | отсутствует |  |
|  | – мусоропровод | есть | удовлетворительное |
|  | – лифт | есть | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  | удовлетворительное |
|  | – электроснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | есть у 3-го подъезда | хорошее |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1743 350,47 руб. |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 619 704,95 руб. |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 92% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 3 628,50 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84 | 72 | 525 328,02 | Уведомление | Погашено |
| 2 | 97 | 9 | 155 821,45 | Уведомление | Погашено |
| 3 | 111 | 23 | 117 964,52 | Судебный приказ |  |

ВСЕГО: сумма задолженности за период свыше шести месяцев на 31.12.2020 г. составляет:  318 302,24 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 131 578,67 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 90 249,36 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 119 591,47 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 321 250,05 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 402 809,84 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 40 156,56 |
| 7 | Дератизация | 6 900,00 |
| 8 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 79 436,50 |
| 9 | Материалы | 29 913,61 |
| 10 | Обслуживание теплового узла, осмотры о.и., контроль ОДПУ и ИПУ | 90 347,47 |
| 11 | Услуги управления и претензионная работа | 128 678,78 |
| 12 | Расходы на сбор и начисление платежей | 113 331,98 |
| 13 | Паспортная служба | 15 454,29 |
| 14 | Внеэсплуатационные расходы (банк, налог УСН, почта, канц. товары и пр.) | 50 006,33 |
|  | ИТОГО затрат за 2020 год | 1 619 704,91 |
|  | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2020 году | 1 743 350,47 |
|  | Поступило по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2020 году | 1 619 704,95 |
|  | Остаток за 2020 год | 0,04 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Сумма, руб. Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена дверей в тамбурах 1 и 3 подъездов | План работ | II - III квартал | 09.2020 г. | 31 111,12 руб. |
| 2 | Межпанельные швы | Осмотр ОИ | III квартал | 15.09.2020 г. | 9 400,00 руб. |
| 3 | Герметизация примыканий козырьков лоджий | Осмотр ОИ | III квартал | 15.09.2020 г. | 16 960,00 руб. |
| 4 | Ремонт домофона | По заявкам жителей | В течение года | 03.08.2020 г. . | 2 900,00 руб. 2 п. начислено дополнительно |
| 5 | Ремонт кровли | План работ | III квартал | 15.09.2020 г. | 6 400,00 руб. |
| 6 | Ремонт фасада и дверей (закрашивание надписей на фасаде и входных дверях | Осмотр О.И. | В течение года | 17.02.2020 г. 03.08.2020 г. 26.10.2020 г. 21.12.2020 г. | 10 165,33 руб. |
| 7. | Установка доводчика п.1 | План работ | IV квартал | 21.12.2020 г. | 2 500,00 |
|  |  |  |  | Всего: | 79 436,50 |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ | 1 раз в год | оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Минимальный перечень работ, услуг | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, услуг | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, | 1 раз в месяц | оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Минимальный перечень работ, | 4 раза в месяц | оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | Минимальный перечень работ, | 1 раз в месяц | оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, | 1 раз в сутки в дни снегопада | оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, | через 3 часа во время снегопада | оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, | 1 раз в сутки во время гололеда | оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, | 1 раз в трое суток во время гололеда | оказано |  |
| 12 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 13 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, | 1 раз в двое суток (50% территории) | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 19 | Удаление мусора из мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, | ежедневно | оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, | ежедневно | оказано |  |
| 21 | Мойка мусороприемных камер |  | 1 раз в месяц в летний период | оказано |  |
| 22 | Профилактический осмотр приемной шахты мусоропровода |  | 1 раз в квартал | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 350 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 911 190,79 | В течение 15 дней не было ГВС – профилактика со стороны РСО |
| 2 | Холодное водо- снабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 403 536,41 |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 387 464,59 |  |
| 4 | Отопление | Январь 2018 –май 2018, октябрь 2018 – декабрь 2018 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 2 077 517,27 |  |
| 5 | Вывоз ТБО | 365 дней в году | Приказ Минстроя, ЖКХ и Э РК от 23.03.2018 № 81 | соответствует | 307 868,40 |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным ЖСК  «Дружба-5» договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком | Оплачено поставщику | Начислено собственникам | Оплачено собственниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | АО «ПКС-водоканал» | 791 001,00 | 794 466,80 | 844 807,94 | 1 2 714 047,40 |
| 2 | ГВС и отопление | ПАО «ТГК-1» | 2 988 708,06 | 3 669 857,53 (с учетом долгов прошлых периодов) | 3 009 119,72 | 3 669 857,53 |
| 3 | Вывоз ТБО | ООО «Автоспецтранс» | 307 868,40 | 307 763,91 | 312 432,37 | 273 893,96 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на специальном счете дома.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 2 300 160,77 руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:  1 617 214,75 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание % банка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 685 085,95 | 699 526,00 | 19 843,44 |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: по решению собственников (протокол общего собрания собственников многоквартирного дома от 25 июня 2020 г.)  проведена модернизация теплового узла с установкой общедомового прибора учета тепловой энергии и узла управления и регулирования потребления коммунальным ресурсом на отопление – стоимость 1 402 530,00 руб.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ЖСК  «Дружба-5» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

- нарушений не зафиксировано.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2021 год:

– ремонт дворового проезда;

– ремонт окон в подъездах;

– ремонт межпанельных швов.

Отчет составлен: «10» марта 2021  года.